{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件二"]
["2016年二季度监督工作规范化项目考核结果汇总表"]
["地区","考核项目数","考核不合格项目数",null,"综合得分",null,null,"考核不合格项目名称","备注"]
[null,null,"质量","安全","质量","安全","平均"]
["长沙市",10,0,1,83.6,81.8,82.7,"润和又一城二期二标（安全）"]
["株洲市",10,0,null,85.2,null,85.2]
["湘潭市",10,2,null,83.9,null,83.9,"米罗云山小区二期、金霞美墅35-36栋 "]
["岳阳市",10,0,null,84.1,null,84.1]
["衡阳市",10,1,0,77.1,82.6,79.9,"衡阳祁东县大成商业广场（质量）"]
["郴州市",10,2,null,84.3,null,84.3,"永兴裕泰铭都、永兴五星学校"]
["常德市",10,2,null,74.4,74.9,74.7,"三一翡翠湾三期5#-9#、13#楼及地下室（质量、安全）"]
["益阳市",10,2,null,73.9,null,73.9,"铜锣湾1号一期二标、蓉园小区一期工程"]
["娄底市",9,0,0,78.2,79.2,78.7]
["邵阳市",10,1,1,74.3,75.2,74.8,"绥宁县电力新村建设项目B栋（质量）、城步苗族自治县石板桥棚户区改造安置房 （安全）"]
["自治州",10,1,null,78,null,78,"泸溪县看守所、拘留所“两所合一”项目"]
["张家界市",10,0,null,85.2,null,85.2]
["怀化市",10,1,null,76.1,null,76.1,"芷江县妇幼保健院公共卫生服务、卫生监督所、计划生育服务站及就就业和社会保障服务综合楼 "]
["永州市",10,2,null,75.2,null,75.2,"国网湖南永州零陵区供电公司综合楼、永州东安县聚贤家园"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}